РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКЕИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮБАЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2016г.                           №32/288

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Любачанский

сельсовет» Медвенского района

Курской области на 2017-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области, Собрание депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Любачанского сельсовета                                                           А.Г.Якунин

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 16.12.2016 года № 32/288

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

Раздел 1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень поручений президента Российской Федерации от17.03.2011 г. Пр.-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации Приказ Минрегиона РФ от06.05.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2025 годы |
| Источник финансирования | средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование (МО) «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области расположено в северной части Медвенского района Курской области. Общая площадь Любачанского сельсовета Медвенского района составляет 93,5 кв. км

В состав Любачанского сельсовета включено двадцать два населенных пункта: п.Любач, с.Ванино, с.Гахово, д.Гольевка, х.Звягинцево, д.Кореневка, х.Кофановка, х.Красный Май, х.Курасы, с.1-й Липовец, д.2-й Липовец, д.Мерцаловка, х.Покровский, х.Поляна, х.Пустое, х.Рожновка, д.Рязанцевка, х.Средний, с.Степь, х.Степь, х.Степь-Хмелевое, д.Широкое.

Центром муниципального образования «Любачанский сельсовет» является посёлок Любач.

МО «Любачанский сельсовет» Медвенского района относится к юго-западной агроклиматической зоне района с умеренно-континентальным климатом. Протяженность с севера на юг 12км, с запада на восток 7,1км. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5°C. Абсолютный максимум  температуры +37°C, минимум -35°C.

Поселение граничит на севере-с МО «Гостомлянский сельсовет» и МО «Высокский сельсовет», на востоке – с МО «Вышнереутчанский сельсовет», на юге - с Обоянским районом, с западной с Большесолдатским районом Курской области. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную речкой речками и оврагами.

Почвенный покров района довольно разнообразен. Основными типами почв поселения является чернозем. По механическому составу почвы тяжелосуглинистые. Общая площадь занимает 9050, из них 6274 га – пашня.

Уровень развития экономики муниципального образования «Любачанский сельсовет» относительно невысокий.

Муниципальное образование «Любачанский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2. Население.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 911 человек, в том числе 454 человек трудоспособного возраста, 377 человек пенсионеров, 111 человек – дети. Средний состав семьи – 3 человека, на территории сельсовета проживают 4 многодетных семьи.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Любачанского сельсовета. В 2025 году число жителей сельсовета достигнет 650 человек (-71,0 % к уровню 2016 года).

Таблица № 1

| Численность постоянного населения (среднегодовая) (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 911 | 881 | 851 | 821 | 800 | 770 | 740 | 710 | 680 | 650 |

Таблица № 2

| Рождаемость (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Таблица № 3

| Смертность (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Таблица № 4

| миграция (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| +8 | +6 | +3 | -3 | -6 | -8 | -6 | -6 | -10 | -10 |

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Любачанского сельсовета. В ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58.

Таблицы. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) за 2015год.

| № п/п | Численность по населенным пунктам | Всего | Мужчины | Женщины | Дети от 0 до 18 лет | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Любач | 264 | 133 | 131 | 38 | 69 |
| 2. | с.Ванино | 17 | 10 | 7 | 1 | 10 |
| 3. | с.Гахово | 204 | 102 | 102 | 19 | 98 |
| 4. | д.Гольевка | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 5. | х.Звягинцево | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | д.Кореневка | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| 7. | х.Кофановка | 19 | 7 | 12 | 0 | 16 |
| 8. | х.Красный Май | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | х.Курасы | 24 | 12 | 12 | 3 | 13 |
| 10. | с.1-йЛиповец | 256 | 109 | 147 | 26 | 91 |
| 11. | д.2-йЛиповец | 21 | 8 | 13 | 1 | 11 |
| 12. | д.Мерцаловка | 47 | 20 | 27 | 12 | 17 |
| 13. | х.Покровский | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 14. | х.Поляна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | х.Пустое | 23 | 10 | 13 | 4 | 2 |
| 16. | х.Рожновка | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17. | д.Рязанцевка | 23 | 10 | 13 | 1 | 10 |
| 18. | х.Средний | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | с.Степь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | х.Степь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | х.Степь-Хмелевое | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | д.Широкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 931 | 433 | 498 | 106 | 356 |

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Ванино | 25 | 2 | 9 | 17 |
| 2 | с. Гахово | 30 | 3 | 88 | 204 |
| 3 | д. Гольевка | 30 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | х. Звязинцева | 35 | 10 | 1 | 1 |
| 5 | д. Кореневка | 25 | 2 | 7 | 11 |
| 6 | х. Кофановка | 27 | 2 | 13 | 19 |
| 7 | х. Красный Май | 31 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | х. Курасы | 26 | 3 | 12 | 24 |
| 9 | с. 1-й Липовец | 30 | 4 | 94 | 256 |
| 10 | д. 2-й Липовец | 31 | 5 | 8 | 21 |
| 11 | д. Мерцаловка | 25 | 3 | 17 | 47 |
| 12 | п. Любач | 25 | 0 | 88 | 264 |
| 13 | х. Покровский | 25 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | х. Поляна | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | х. Пустое | 25 | 1 | 7 | 23 |
| 16 | х. Рожновка | 30 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | д. Рязанцевка | 25 | 2 | 14 | 23 |
| 18 | х. Средний | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | с. Степь | 33 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | х. Степь | 33 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | х.Степь-Хмелевое | 31 | 6 | 1 | 1 |
| 22 | д. Широкое | 33 | 8 | 1 | 1 |
| Итого: |  |  |  | 373 | 931 |

2.3 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

По состоянию на 01.01.2016г., на территории МО «Любачанский сельсовет» расположено 529 жилых домов, 2 из которых, являются многоквартирными. Общая площадь жилищного фонда, составляет 34,3 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 37 м2.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Сведения о застройке

| № п/п | Наименование населённого пункта | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пиломатериалы | Кирпич | Железобетон |
|  | По всем | 99 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Движение жилищного фонда.

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2015 г. составляет 36,8 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Следует отметить, что рекомендуемый рост жилищного фонда не должен превосходить 1 кв. м общей полезной площади жилья в год. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица. Движение жилищного фонда Любачанского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2015 г. | I очередь (2015-2020 г.) | 2020-2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения | чел. | 931 | 917 | 863 |
| 2. | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 36,8 | 38 | 40 |
| 3. | Жилищный фонд на 01.01.2015 г. | м2 | 34300 | х | х |
| 4. | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 58,2 | х |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 34241,8 | 34520 |
| 6. | Объемы нового строительства | м2 | х | 181 | 0 |

2.4. Газоснабжение.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории сельсовета, занимается Обоянский филиал ОАО «Курскгаз», ООО Газпром межрегионгаз Курск». Общая протяженность уличного газопровода на территории муниципального образования составляет 30,0 км.

Общий уровень газификации населенных пунктов Любачанского сельсовета  составляет 70%.

2.5. В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

2.6. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

| № п/п | Наименование подстанции | U ном.кВ | Год ввода в эксплуатацию | % ПС (по амортизации износа) | Мощность и кол-во Тр-ров,МВА | Максимум загрузки в зимний период 2010г.МВт | % нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гахово | 35/10 | 1975 | 50 | 2,5МВА -1 шт. | 2,5 | 50 |

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

2.7. Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет около 40 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд не полностью обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Любачанского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 40 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 120 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Сведения по водоснабжению представлены в таблице:

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км/диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт/ производительность, м3/час | Количество шахтных колодцев, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Производительность, м3/час |  |  |  |
| 1 | д.Мерцаловка | 1 | 6,5 | 6,99/100 | 1/15 | 11 |
| 2 | х.Покровский | 1 | 6,5 | 3/100 | 1/15 | 15 |
| 3 | с.Гахово | 1 | 6,5 | 2/100 | 1/15 | 7 |
| 4 | п.Любач | 1 | 6,5 | 3/100 | 1/15 | 1 |
| 5 | д.2-й Липовец | 1 | 6,5 | 2/100 | 1/15 | 7 |
| 6 | с.Гахово | 2 | 6,5/15 | 6,75+3,42 /100; 66 | 1/50 | 22 |
| 7 | с.1-й Липовец | 1 | 6,5 | 2,62/100 | 1/15 | 10 |
| 8 | с.1-й Липовец | 1 | 110 | 5,22/100 | 1/15 | 8 |
|  | ИТОГО | 9 |  | 35 | 8 | 81 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Таблица – Водопроводные сети, требующие ремонта.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт | Магистральный водопровод |  | Башни Рожновского, шт | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | диаметр, мм |  |  |
| 1 | д.Мерцаловка | 1 | 6,99 | 100 | 1 | 11 |
| 2 | х.Покровский | 1 | 3 | 100 |  | 15 |
| 3 | с.Гахово | 1 | 2 | 100 | 1 | 7 |
| 4 | п.Любач | 1 | 3 | 100 | 1 | 1 |
| 5 | д.2-й Липовец | 1 | 2 | 100 | 1 | 7 |
| 6 | с.Гахово | 1 | 6,75 | 100 | 1 | 22 |
| 7 | с.1-й Липовец | 1 | 2,62 | 100 | 1 | 10 |
| 8 | с.1-й Липовец | 1 | 5,22 | 100 | 1 | 8 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи к 2025 году предлагается:

реконструкция старого жилого фонда;

осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации и нормативных рекомендациях региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области.

- капитальный ремонт МОУ «Любачанская СОШ»;

- строительство теплых туалетов в школе;

- оборудование компьютерными классами всех школ муниципального образования.

- строительство дошкольного учебного заведения;

- проведение капитального ремонта ФАП;

- строительство спортивной площадки в п.Любач.

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных сооружений, так и спортивных залов;

- проведение капитального ремонта клубов и библиотек: с. Гахово, с.1-й Липовец;

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Любачанский сельсовет» предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2020 г.) и расчетный срок (2040 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 917 и 863 человек, соответственно.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 917 | 863 | 73 | 78 | 66,9 | 67,3 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 6,7 | 6,7 |
| Поливка зеленых насаждений | 917 | 863 | 50 | 50 | 45,8 | 43,1 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 119,4 | 117,1 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 117,1 | 119,4 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 136,4 | 133,8 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 5,68 | 5,58 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 13,1 | 12,9 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,64 | 3,58 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Планируются следующие мероприятия:

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (д.Мерцаловка, х.Покровский, с.Гахово, п.Любач, д.2-й Липовец, с.1-й Липовец);

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3.Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые;

- замена водонапорных башен в п.Любач, с.1-й Липовец, д.Рязанцевка.

Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на сливную областную станцию канализационных очистных сооружений.

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1726 м3.

Таблица. Объемы накопления бытовых отходов.

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 917 |  | 863 | 2000 | 2000 | 1834 | 1726 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 1834 | 1726 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1726 : 365 х 1 = 4,7 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

4,7 х 2 ≈ 9 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 17 контейнеров в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Любачанский сельсовет» будут вывозиться на специальный полигон.

Примерный расчет площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

1726 * 25 / 10 =4315 м2 или 0,43 га

где: 25 – расчетный период, лет;

1726 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2040 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,43 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование 2 контейнерных площадок, установка 9 контейнеров.

4. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке представительным органом муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в представительный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

5. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, участвующие в реализации программы.

7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит:

-повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства;

- увеличить объемы и повысить  качества предоставляемых коммунальных услуг;

- активизировать жилищное строительство;

- улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на период 2017-2025гг.

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | Затраты по реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МОКУ «Любачанская СОШ» | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплого туалета в школе п.Любач | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания администрации сельсовета п.Любач | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция церкви в с.Ванино | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп уличного освещения | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта клубов в п.Любач и с.1-й Липовец | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (с.1-й Липовец, д.Рязанцевка) | км. |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3: с.1-й Липовец, д. 2-й Липовец | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | руб. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 9 контейнеров | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |