РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮБАЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2017г.                            №34/306

О внесении изменений в решение

Собрания депутатов Любачанского сельсовета

от 18.02.2014 года №13/131 «Об утверждении схем

водоснабжения муниципального образования

«Любачанский сельсовет» Медвенского района

Курской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Собрание депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области РЕШИЛО:

1. Схему водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области, утвержденную решением Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области от 18.02.2014г.№13/131, изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Любачанского сельсовета                                                          А.Г.Якунин

«УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025годов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Схемы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

2. Общая характеристика муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

3.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

3.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

4. Характеристика системы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района.

4.1. Характеристика водопроводных объектов.

4.2. Структура водопотребления.

5 Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

5.1.Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

5.2.Расходы воды на пожаротушение.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

1.Паспорт схемы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области

| Заказчик схемы водоснабжения | Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения | Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Основание для разработки схемы водоснабжения | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», - Генеральный план муниципального образования «Любачанский сельсовет», утвержденный решением Собрания депутатов Любачанского сельсовета от 18.12.2015г. №25/229, - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы утвержденная решением Собрания депутатов Любачанского сельсовета от 16.12.2016г. №32/288. |
| Сроки реализации схемы водоснабжения | 2017-2025 годы |
| Цель разработки схемы водоснабжения | - удовлетворение спроса на водоснабжение и обеспечение надежного водоснабжения потребителей на территории муниципального образования; - обеспечение надёжного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи схемы водоснабжения | - реконструкция существующих объектов водоснабжения, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели схемы водоснабжения | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования |

2. Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование (МО) «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области расположено в северной части Медвенского района Курской области. Общая площадь Любачанского сельсовета Медвенского района составляет 93,5 кв. км

В состав Любачанского сельсовета включено двадцать два населенных пункта: п.Любач, с.Ванино, с.Гахово, д.Гольевка, х.Звягинцево, д.Кореневка, х.Кофановка, х.Красный Май, х.Курасы, с.1-й Липовец, д.2-й Липовец, д.Мерцаловка, х.Покровский, х.Поляна, х.Пустое, х.Рожновка, д.Рязанцевка, х.Средний, с.Степь, х.Степь, х.Степь-Хмелевое, д.Широкое.

Центром муниципального образования «Любачанский сельсовет» является посёлок Любач.

МО «Любачанский сельсовет» Медвенского района относится к юго-западной агроклиматической зоне района с умеренно-континентальным климатом. Протяженность с севера на юг 12км, с запада на восток 7,1км. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5°C. Абсолютный максимум  температуры +37°C, минимум -35°C.

Поселение граничит на севере-с МО «Гостомлянский сельсовет» и МО «Высокский сельсовет», на востоке – с МО «Вышнереутчанский сельсовет», на юге - с Обоянским районом, с западной с Большесолдатским районом Курской области. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную речкой речками и оврагами.

Почвенный покров района довольно разнообразен. Основными типами почв поселения является чернозем. По механическому составу почвы тяжелосуглинистые. Общая площадь занимает 9050, из них 6274 га – пашня.

Уровень развития экономики муниципального образования «Любачанский сельсовет» относительно невысокий.

Муниципальное образование «Любачанский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Возрастная структура населения Любачанского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 911 человек, в том числе 454 человек трудоспособного возраста, 377 человек пенсионеров, 111 человек – дети. Средний состав семьи – 3 человека, на территории сельсовета проживают 4 многодетных семьи.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Любачанского сельсовета. В 2025 году число жителей сельсовета достигнет 650 человек (-71,0 % к уровню 2016 года).

По состоянию на 01.01.2016г., на территории МО «Любачанский сельсовет» расположено 529 жилых домов, 46 из которых, являются многоквартирными (44 – двухквартирные блокированной застройки). Общая площадь жилищного фонда, составляет 34,3 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 37 м2.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Любачанский сельсовет»

3.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Любачанский сельсовет»

| п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./ тыс.кв.м | 529/34,3 |
|  | в том числе: МКД | ед./ тыс.кв.м | 46/7,4 |
|  | из них: двухквартирные, блокированной застройки | ед./ тыс.кв.м | 44/5,8 |
| 2 | Водопроводные сети | км. | 35 |
| 3 | Водозаборные сооружения | ед. | Водозаборов - 8 шт. Водозаборных скважин – 9 шт. водонапорных башен – 8 шт. |

3.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Любачанский сельсовет»

| п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 46 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 1 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |

3.3.Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Любачанский сельсовет»

| п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автономная некоммерческая организация «ЖКХ Медвенского района» | Водоснабжение |
| 2 | Ч/П «Карпушин А.И.» | вывоз ТБО, ЖБО и утилизация ТБО |
| 3 | филиал ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». | электроснабжение |
| 4 | ООО «Газпром межрегионгаз Курск». | газоснабжение |

4. Характеристика системы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет».

4.1. Характеристика водопроводных объектов.

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования «Любачанский сельсовет» осуществляет Автономная некоммерческая организация «ЖКХ Медвенского района», на правах безвозмездного пользования переданным муниципальным имуществом, на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов, базируется на использовании подземных вод. В системе водопроводного хозяйства эксплуатируются:

водозаборов - 8 шт., водозаборных скважин – 9 шт., водонапорных башен – 8 шт.

водопроводных сетей – 35 км.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Артезианские скважины | Длина магистрального водопровода, км/диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт/ производительность, м3/час | Количество шахтных колодцев, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Производительность, м3/час |  |  |  |
| 1 | д.Мерцаловка | 1 | 6,5 | 6,99/100 | 1/15 | 11 |
| 2 | х.Покровский | 1 | 6,5 | 3/100 | 1/15 | 15 |
| 3 | с.Гахово | 1 | 6,5 | 2/100 | 1/15 | 7 |
| 4 | п.Любач | 1 | 6,5 | 3/100 | 1/15 | 1 |
| 5 | д.2-й Липовец | 1 | 6,5 | 2/100 | 1/15 | 7 |
| 6 | с.Гахово | 2 | 6,5/15 | 6,75+3,42 /100; 66 | 1/50 | 22 |
| 7 | с.1-й Липовец | 1 | 6,5 | 2,62/100 | 1/15 | 10 |
| 8 | с.1-й Липовец | 1 | 110 | 5,22/100 | 1/15 | 8 |
|  | ИТОГО | 9 |  | 35 | 8 | 81 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Водопроводные сети, требующие ремонта.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт | Магистральный водопровод | Башни Рожновского, шт | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | диаметр, мм |  |  |
| 1 | д.Мерцаловка | 1 | 6,99 | 100 | 1 | 11 |
| 2 | х.Покровский | 1 | 3 | 100 |  | 15 |
| 3 | с.Гахово | 1 | 2 | 100 | 1 | 7 |
| 4 | п.Любач | 1 | 3 | 100 | 1 | 1 |
| 5 | д.2-й Липовец | 1 | 2 | 100 | 1 | 7 |
| 6 | с.Гахово | 1 | 6,75 | 100 | 1 | 22 |
| 7 | с.1-й Липовец | 1 | 2,62 | 100 | 1 | 10 |
| 8 | с.1-й Липовец | 1 | 5,22 | 100 | 1 | 8 |

Периодически, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.2. Структура водопотребления

Источником водоснабжения Любачанского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 40 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 120 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Водопроводные объекты

1.Водозабор д.Мерцаловка

Водонапорная башня с.Любач,15м.куб.

Скважина с.Любач, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод с.Любач, 6,99км.

2.Водозабор х.Покровский

Водонапорная башня х.Курасы,15м.куб

Скважина х.Курасы, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод х.Курасы, 3,0км.

3.Водозабор п.Любач

Водонапорная башня ц/усадьба,15м.куб

Скважина ц/усадьба, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод ц/усадьба, 3км.

4.Водозабор с.1-й Липовец (центр)

Водонапорная башня с.1-й Липовец, 15м.куб.

Скважина с.1-й Липовец, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод с.1-й Липовец, 5,22км.

5.Водозабор с.1-й Липовец ул.Кр.Май)

Водонапорная башня с.1-й Липовец15м.куб.

Скважина с.1-й Липовец, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод с.1-й Липовец, 2,62км.

6.Водозабор д.2-й Липовец

Водонапорная башня д.2-йЛиповец, 15м.куб.

Скважина д.2-й Липовец, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод д.2-й Липовец, 2,0км.

7.Водозабор с.Гахово (ул.Кулиновка)

Водопроводная башня с.Гахово (ул.Кулиновка),15м.куб.

Скважина, (6,5 м.куб./час.)

Водопровод, 2км.

8.Водозабор с.Гахово (центр)

Водопроводная сеть водоснабжения: Водопроводная башня, 50м.куб.; Скважина, (6,54 м.куб./час.), Скважина, (6,54 м.куб./час.) Водопровод, 3,42км.

Водопровод с.Гахово, 6,75км.

5. Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» в период 2017-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Любачанский сельсовет» предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2020 г.) и расчетный срок (2040 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

5.1. Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 917 и 863 человек, соответственно.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 917 | 863 | 73 | 78 | 66,9 | 67,3 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 6,7 | 6,7 |
| Поливка зеленых насаждений | 917 | 863 | 50 | 50 | 45,8 | 43,1 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 119,4 | 117,1 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 117,1 | 119,4 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 136,4 | 133,8 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 5,68 | 5,58 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 13,1 | 12,9 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,64 | 3,58 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

5.2. Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Планируются следующие мероприятия:

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (д.Мерцаловка, х.Покровский, с.Гахово, п.Любач, д.2-й Липовец, с.1-й Липовец);

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3.Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые;

- замена водонапорных башен в п.Любач, с.1-й Липовец, д.Рязанцевка.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения:

1. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет»

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Любачанский сельсовет».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

План-график

реализации мероприятий схемы водоснабжения муниципального образования «Любачанский сельсовет» на период 2017-2025годов.

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | Затраты по реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водоснабжение |
| Замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (с.1-й Липовец, д.Рязанцевка) | км. |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3: с.1-й Липовец, д. 2-й Липовец | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА П.ЛЮБАЧ

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА Х.ПОКРОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА Д.МЕРЦАЛОВКА

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА С.1-Й ЛИПОВЕЦ

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА С.1-Й ЛИПОВЕЦ (КРАСНЫЙ МАЙ)

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА Д.2-Й ЛИПОВЕЦ

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА С.ГАХОВО

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

от 12.04.2017г. №34/306

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДОЗАБОРА С.ГАХОВО

# Text boxes

башня

скважина

Школа

Сельсовет

Жилые дома

Жилые дома

Жилые дома

Жилые дома

Жилые дома

Жилые дома

мкд №21

Мех. мастерские

офис

мкд №20

башня

скважина

Жилые дома х.Курасы

Жилые дома х.Пустое

Жилые дома д.Кореневка

Жилые дома х.Покровский

башня

скважина

Жилые дома

х.Кофановка

жд

ж/д

д.Рязанцевка

жд

жд

башня

скважина

Жилые дома

Жилые дома

ж/д

ж/д

ж/д

башня

скважина

Жилые дома

ж/д

ж/д

ж/д

ж/д

башня

скважина

Жилые дома

Жилые дома

Жилые дома

ж/д

башня

скважина

Жилые дома

Жилые дома

Жилые дома

ж/д

Жилые дома

башня

скважина

Жилые дома

ж/д

жд

ж/д

жд

жд

скважина

жд

жд

ж/д

ж/д

ж/д