АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2017года                         №90-па

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Любачанский сельсовет» Медвенского района Курской области, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Любачанского сельсовета Медвенского района, Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общего пользования сельских населенных пунктов Любачанского сельсовета Медвенского района.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Любачанский сельсовет» в сети Интернет.

3.Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Любачанского сельсовета                                                        А.Г.Якунин

Приложение

к постановлению Администрации Любачанского сельсовета

Медвенского района

от 25.08.2017 года №90-па

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, в местах общего пользования сельских населенных пунктов Любачанского сельсовета Медвенского района

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |